## Задвижки,затворы,гидранты
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49 тел. E-mail:ilgiz@klapan73.com
ООО "САНТЕХ"
Наименование |  |  | Ду | Цена | Наименование |  | Ду | Цена
Задвижка 30ч6бр |  |  | 50 | 1160 | Задвижка 30с41нж (ЗКЛ-2-16) МЗТА |  | 50 | 4420
паралельн. с выдвижн. |  |  | 80 | 1985 | стальная клиновая |  | 80 | 6965
шпинделем,фланцевая. |  |  | 100 | 2900 | литая, фланцевая |  | 100 | 9700
Ру10-16 T-225°С |  |  | 125 | 5500 | Россия |  | 150 | 19490
вода,пар |  |  | 150 | 5980 | Ру16 Т-425°С |  | 200 | 28300
ГОСТ 9544-93 |  |  | 200 | 11985 | вода,пар,нефтепродукты |  | 250 | 49860
Россия |  |  | 250 | 17010 | ГОСТ 9544-93 |  | 300 | 73810
|  |  | 300 | 25700 | Класс гермет. - "А"
Задвижка 30ч7бк |  |  | 50 | 2080 | Задвижка 30с41нж МЗТА |  | 50 | 5020
паралельн. с выдвижн. |  |  | 80 | 3260 | с выдвижн. шпинделем |  | 80 | 7920
шпинделем,фланцевая, |  |  | 100 | 4220 | литая, клин,фланцевая |  | 100 | 11195
кл.гермет. "А" |  |  | 150 | 7540 |  |  | 150 | 22570
Ру6 T-100°С |  |  | 200 | 13630 | прир. и топлив.газ |  | 200 | 32160
природн. и топливн.газ | [6 empty] | 250 | 55845
Задвижка 30ч906бр |  |  | 80 | 4790 | Задвижка 30с64нж |  | 50 | 5485
парал. с выдв. |  |  | 100 | 5040 | с выдвижн. шпинделем |  | 80 | 8145
шпинделем фланцевая |  |  | 150 | 7560 | литая, клин,фланцевая |  | 100 | 11810
под электропривод |  |  | 200 | 14735 |  |  | 150 | 26450
Ру16 Т-225°С |  |  | 50 | 3410 | Ру25 Т-425оС
вода,пар |  |  |  |  | вода,пар, нп
Электропривод ГЗ-А |  |  | 70/24 | 33860
чугун Ду 80, 100,150; |  |  | 100/24 | 46370 | Задвижка 30с941нж |  | 50 | 5705
сталь Ду 50,80; 380 В |  |  |  |  | с выдвижн. шпинделем |  | 80 | 8230
[5 empty] | литая,клин, фланцевая |  | 100 | 11225
[5 empty] | под электропривод |  | 150 | 24500
Ру16 Т-450оС
вода,пар, нп
[5 empty] | Наименование |  | Ду | Цена
Наименование |  |  | Н |  | Колонка водораз. КВ-4 исп.3 (2,75м.) |  |  | 4300
Гидрант пожарный |  |  |  |  | исп.4 (3,00м.) |  |  | 4900
ГОСТ 5525-88 |  |  | 1,00 м | 5895 | Приемник КВ-4 |  |  | 3300
Сталь |  |  | 1,25 м | 5990 | нижняя часть колонки
|  |  | 1,50 м | 6290 | Пружина КВ-4 |  |  | 175
|  |  | 1,75 м | 6550 | Нижняя часть эжектора |  |  | 750
|  | 12480 | 2,00 м | 6790 | Верхняя часть эжектора |  |  | 140
|  |  | 2,00м | 6790 | Верхняя часть эжектора |  |  | 140
Гидрант пожарный |  |  | 1,00 м | 8920
ГОСТ 8220-85 |  |  | 1,25 м | 9475 | Затвор дисковый БАЗ (Россия) |  | 50 | 2470
Чугун |  |  | 1,50 м | 9800 | чугунный,межфл. |  | 65 | 3520
|  |  | 1,75 м | 10200 | диск-нерж, поворотный |  | 80 | 3890
|  |  | 2,00 м | 10950 | Ру16 T-130°С |  | 100 | 4820
[5 empty] | вода |  | 125 | 7940
Колонка пожарная КПА |  |  |  | 9900 | ГОСТ 9544-93 |  | 150 | 8710
Затвор дисковый 32ч1р |  |  | 50 | 700 | Класс герметичности - "А" | с редуктор. | 200 | 14070
чугун, межфланц. |  |  | 80 | 890 |  |  | 250 | 25125
Ру16 Т-115 вода |  |  | 100 | 1050 |  |  | 300 | 38780
Класс герметичности "А" |  |  | 150 | 1800 | Затвор поворотный DENDOR (Польша) |  | 40 | 1841
Подставка под гидрант |  |  |  |  | чугунный,межфл. |  | 50 | 1958
Двойник |  |  |  | 4680 | Ру16 T-150°С |  | 65 | 2248
Тройник |  |  |  | 5490 | вода |  | 80 | 2520
[5 empty] | Класс герметичности - "А" |  | 100 | 3300
Подставка под гидрант | [6 empty] | 125 | 4202
ППС-200 |  |  |  | 2400 |  |  | 150 | 4829
[7 empty] | 200 | 8679
[5 empty] | Наименование |  | Ду | Цена
Фланец пожарного гидранта |  |  |  | 1250 | Клапан VT1831 (Италия) |  | 15 | 650
Вантуз В6-50 |  |  | 50 | 9310 | предохранительный |  | 20 | 1190
Раб.давление 1,0МПа |  |  | 100 | 10560 | регулируемый (1-12 бар) |  | 25 | 1850
Т-15+50° |  |  |  |  | пружинный, max t - 180°С |  | 32 | 3380
[5 empty] | завод.настройка - 3 бара |  | 40 | 5100
Лента ФУМ Valtec |  |  |  | 15 |  |  | 50 | 8300
Также осуществляем поставку насосного оборудования, котельного оборудования, вентиляторов и электротехнического оборудования. Постоянным клиентам – скидки и отсрочка платежей.

## Вентиля
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49.
Наименование | Ду | Цена | Наименование | Ду | Цена
Вентиль 15кч18п(8п,33п) | 15 | 110 | Вентиль 15с22нж | 32 | 5000
муфтовый,запорный | 20 | 150 | фланцев,запорный | 40 | 4420
| 25 | 207 |  | 50 | 5250
Ру16 Т-225оС | 32 | 295 | Ру40 Т-425оС | 65 | 7840
вода,пар | 40 | 575 | вода,пар | 80 | 9980
| 50 | 805 |  | 100 | 14750
| 65 | 950 |  | 150 | 22200
Вентиль 15кч33п (15кч18п1) | 15 | 115 | Вентиль 15с52нж9 (27нж) | 15 | 2000
муфтовый,запорный | 20 | 165 | фланцевый,запорный | 20 | 3100
| 25 | 202 | с приемн. фланцами | 25 | 3900
Ру16 Т-225оС | 32 | 390 | Ру63 Т-400оС | 32 | 5750
вода,пар | 40 | 780 | вода,пар | 40 | 5600
г.Семенов | 50 | 800
Вентиль 15кч19п(15кч34п) |  |  | Вентиль 15с51п3(12п)
фланцевый,запорный |  |  | фланцев,запорный | 20 | 1750
| 25 | 495 |  | 25 | 1770
Ру16 Т-225оС | 32 | 600 | Ру25 Т-40+150оС | 32 | 2200
вода,пар | 40 | 760 | жидк.и газообp. аммиак
| 50 | 1540 | хладон
Вентиль Zetkama | 20 | 2780 | Вентиль 15с18п | 40 | 3620
фланцевый,запорный | 25 | 3495 | фланцев,запорный | 50 | 4740
сальниковый, чугунный | 32 | 4290 |  | 80 | 9250
Ру16 Т-300оС | 40 | 4450 | Ру25 Т-40+150оС | 100 | 12040
вода,пар | 50 | 5560 | жидк.и газообp. аммиак | 125 | 10450
Польша | 65 | 8415 | хладон | 150 | 10800
| 80 | 10960 |  | 200 | 12080
| 100 | 15400 |  | 200 | 12080
Вентиль 15кч16п1 | 32 | 2790 | Вентиль 15с54бк1 | 6 | 240
фланцевый,запорный | 40 | 3120 | муфтовый, игольчатый | 15 | 250
с уплот. фторопласт | 50 | 4150 | запорный | 20 | 305
Ру25 Т-225°С | 65 | 5900 | Ру160 Т-200оС | 25 | 350
вода,пар | 80 | 8850 | газ, жидкость нейтральная к
г.Семенов |  |  | основным деталям
Вентиль 15кч16нж | 32 | 2690 | Вентиль 15б3р | 15 | 155
фланцевый,запорный | 40 | 2800 | муфтовый,запорный | 20 | 203
| 50 | 3790 | латунь | 25 | 312
Ру25 Т-20+45оС | 65 | 5400 | Ру10 Т-70оС | 32 | 530
вода,пар | 80 | 6180 | вода | 40 | 805
|  |  | г.Бологое | 50 | 1105
Вентиль 15кч888р | 25 | 5600 | Вентиль 15б1п | 15 | 164
фланцевый,проходной,мембранный | 40 | 9000 | муфтовый,запорный | 20 | 221
с эл.магн.пр. СВМ | 50 | 10325 | латунь | 25 | 326
Ру16 Т-300оС | 65 | 16370 | Ру16 Т-200оС | 32 | 586
вода,вз,р |  |  | вода,пар | 40 | 1033
|  |  | г.Бологое | 50 | 1254
Вентиль 15кч11р |  |  | Вентиль 1б1р | 50 | 1190
пожарный, с муфт. цапк. | 50 | 870 | пожарный
соединением, угловой |  |  | угловой | 50 | 1235
Ру10 Т-50
вода |  |  | Задвижка GENEBRE (Испания) | 15 | 275
Вентиль КПЛ латунь | 50 м/ц | 780 | латунная, муфтовая | 20 | 325
пожарный, с муфт/цапк., | 65 м/ц | 1250 | T-120°С, Ру-16 | 25 | 420
цапк/цапк.соедин-м, угловой | 50 ц/ц | 740 | вода,пар, | 32 | 675
Ру16 Т-50 | 65 ц/ц | 1170 |  | 40 | 890
|  |  |  | 50 | 1485

## КРАНЫ
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49.
Наименование |  | Ду | Цена | Наименование | Ду | Цена
| Кран 11б27п1 (Россия) | 15 | 109 | Кран Bolarm (Бологое) | 15 | 215
| муфтовый,шаровый | 20 | 172 | муфтовый, шаровый | 20 | 330
| латунь | 25 | 335 | латунный, никелиров. вр/вр | 25 | 530
| Ру10 Т-100°С | 32 | 555 | Ру40 Т-150° | 32 | 840
| вода | 40 | 835 | Кран Bolarm (Бологое) | 15 | 245
|  | 50 | 1210 | муфтовый, шаровый, никел. | 20 | 380
|  |  |  | бабочка, с нак.гайкой Ру40 Т-150° | 25 | 613
| Кран 11б27п (Россия) | 15 | 118 | Кран 11б12бк пробковый | 15 | 160
| муфтовый,шаровый | 20 | 187 | конусн.проходн.,муфтовый | 20 | 200
| латунь | 25 | 365 | Ру0,1 Т-50оС газ
| Ру16 Т(-60+50оС) | 32 | 710 | Кран 11б39бк пробковый | 25 | 330
| газ | 40 | 915 | конусн.проходн.,муфтовый
|  | 50 | 1300 | Ру0,1 Т-50оС газ
| Кран Valtec VT 214(Италия) | 15 | 200 | Кран 11б6к / 11б6бк1 ГАЗ | 15 | 115 / 135
| муфтовый,шаровый | 20 | 310 | проход. пробков. | 20 | 130 / 160
| латунь, никелиров. | 25 | 480 | сальниковый муфт. | 25 | 208 / 255
| Ру16 -20+120° | 32 | 720 | Ру10 Т-80оС | 32 | 380 / 490
| вода,пар | 40 | 1225 | вода | 40 | 520 / 630
|  | 50 | 1640 | Ру6 Т-50оС | 50 | 890 / 980
природн. газ
|  |  |  | Кран 11б18бк трехходовой (без площад.) | 15 | 139
|  |  |  | Кран 11б38бк (с площадкой) | 15 | 174
| Кран Бологое | 15 | 265 | натяжной муфтовый
| шаровый с фильтром | 20 | 380 | под манометр
Ру16 Т100
вд,нф,мс,п
|  |  |  | Кран КВ-15 | 15 | 120
| Кран Маевского | 10 | 26 | латунный
| Ру6 Т-150оС | 15 | 28 | Ру6 Т-90°С
| вода,пар | 20 | 30 | вода
| Наименование | Ду | Цена | Наименование | Ду | Цена
| Кран LD (Челябинск) | 15 | 1095 | Кран 11с33п Breeze | 50/40 | 2350
| фланцевый,шаровый | 20 | 1260 | фланцевый,шаровый | 65/50 | 2730
| шар-нерж. сталь, проходн. | 25 | 1470 | шар-нерж. сталь, проходн. | 80/65 | 3100
|  | 32 | 1585 |  | 100/80 | 3740
| Ру16 Т-(-40+180оС) | 40 | 1650 | Ру16 Т-(-30+160оС) | 125/100 | 7645
| Вода, пар | 50 | 1820 | вода,пар,нф, ГАЗ | 150/125 | 8920
|  | 65 | 2420 | кл.гермет. "А" | 200/150 | 14790
|  | 80/65 | 2700 | Кран 11с67п | 50/49 | 3000
|  | 80 | 3890 | фланцевый,шаровый | 65/49 | 3300
|  | 100/80 | 3200 | кл.гермет. "А" | 65/64 | 3750
|  | 100 | 7650 | Ру16 Т-180ос | 80/76 | 3940
|  | 150/125 | 7800 | вода,пар,жидк. и газобр. нф | 100/75 | 4600
| 125/100 - 6850 | 150 | 8565 |  | 150/98 | 11670
| 125-9290 | 200 | 15400 |  | 150/148 | 18820
| Кран 11с42п Breeze укороченный | 25 | 1785
| фланцевый, шаровый | 32 | 2400
| шар-нерж. сталь, | 40 | 2650
| Ру 16 Т -30+150° | 50 | 2690
| вода,пар,нф,газ | 65 | 3050
| кл.гермет "А" | 80 | 3560 | Кран 11с31п прив. | 15 | 823
|  | 100 | 4200 | фланцевый,шаровый | 20 | 870
| Кран 11ч37Пф-4 ЛМЗ | 50 | 2300 | кл.гермет. "А" | 25 | 980
| фланцевый, шаровый | 80 | 2870 | Ру16 Т-180ос | 32 | 1050
| чугунный, кл.гермет "А" | 100 | 3750 | вода,пар,жидк. и газобр. нф | 40 | 1365
| Ру16 Т +200° | 150 | 9540 |  | 50 | 1470
| вода,пар,масло,нф,газ |  |  |  | 65 | 1995
| Кран LD (Челябинск) | 50 | 2720 |  | 80 | 2415
| фланцевый,шаровый | 80 | 4000 |  | 100 | 2940
| шар-нерж. сталь, проходн. | 100 | 4810
| ГАЗ | 150 | 10960
|  | 200 | 21850

## Регуляторы и клапана
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49.
Наименование | Ду | Цена | Наименование |  | Ду | Цена
Изолирующее соединение (сгон) | 15 | 455 | Регулятор давления Itap |  | 15 | 700
Ру - до 7МПа | 20 | 470 | латунный |  | 20 | 980
| 25 | 550 | Т-80° |  | 25 | 1225
| 32 | 590 | Ру 0,5-6 |  | 32 | 2400
| 40 | 690 | вода, пар |  | 40 | 2760
| 50 | 720 |  |  | 50 | 4240
Изолирующее соединение | 22 (15) | 1595 | Клапан Zetkama |  | 15 | 1870
под приварку | 27 (20) | 1760 | обратный, подъемный |  | 20 | 2045
| 34 (25) | 1815 | фланцевый, чугунный |  | 25 | 2435
| 42 (32) | 1960 | Ру16, Т-300° |  | 32 | 3025
| 48 (40) | 2070 | вода, пар |  | 40 | 3280
| 57 (50) | 2200 | Польша |  | 50 | 4440
| 76 (65) | 3040 |  |  | 65 | 6400
| 89 (80) | 3590 |  |  | 80 | 8150
| 108 (100) | 3940 |  |  | 100 | 12000
| 159 (150) | 6350
Наименование | Ду | Цена | Наименование |  | Ду | Цена
Клапан 16кч9п | 32 | 1750 | Клапан 19с53нж(КОП-40) |  | 50 | 6330
обратный подъемный | 40 | 2070 | обратн. поворотн. |  | 80 | 9350
фланцевый. | 50 | 3000 | фланцевый |  | 100 | 12800
Ру25 Т-225оС | 65 | 4250 | Ру40 Т-(-40+450)оС |  | 150 | 22700
вода,пар | 80 | 6100 | ж,агр.,нф |  | 200 | 35200
Клапан Zetkama | 15 | 1260 | Клапан DENDOR |  | 50 | 5110
обратный подъемный | 20 | 1375 | обратн. шаровый |  | 65 | 6970
муфтовый,чугун | 25 | 1580 | фланц. |  | 80 | 8250
Ру16 Т-300оС | 32 | 1910 | Ру16 Т-110оС |  | 100 | 10070
вода,пар | 40 | 2090 | вода,пар
| 50 | 2530 | Наименование | Ру | Ду | Цена
Клапан 16ч42р | 50 | 2460 | Компесатор трубный | 16 | 40 | 2040
обратный приемный | 80 | 2930 | T-130º |  | 50 | 2400
с сеткой, фланцевый | 100 | 3750 | Манжета - EPDM |  | 65 | 3090
Ру2,5 Т-50оС | 150 | 7050 |  |  | 80 | 3575
вода,нф, неагр. жидкости | 200 | 11400 |  |  | 100 | 4800
| 250 | 17200 |  |  | 125 | 6700
Клапан 16кч3р,п | 25 | 260 |  |  | 150 | 8200
подъемный фланцевый | 32 | 560 |  |  | 200 | 12500
Ру16 Т-50оС | 40 | 860 | Клапан 17б5бк (для котлов Е1/9)
вода | 50 | 1200 | предохранит., пружинн.,муфтовый |  | 25 | 8250
Клапан обратный (Италия) | 15 | 115 | Ру-16, Т - 225°С
латун,пружинный | 20 | 168 | вода,пар, неагр. жидкости
муфтовый | 25 | 235
Ру10 Т-80оС | 32 | 430
вода | 40 | 590
| 50 | 870 | Наименование | Ру | Ду | Цена
Клапан 17с28нж(СППКР) | 50 | 10900 | Клапан КТЗ
угл. предохранит. |  |  | термозапорный, муфтовый | 6 | 15 | 170
Ру16 Т-450оС | 80 | 13600 | природ.газ |  | 20 | 200
|  |  | T - 100°C |  | 25 | 250
[5 empty] | 32 | 500
Клапан 19ч21бр("Хлопушка") | 50 | 550 |  |  | 40 | 600
обратный поворотный | 80 | 790 |  | 16 | 50 | 1400
межфланцевый | 100 | 1030 | Наименование | Ру | Ду | Цена
Ру16 Т-225оС | 150 | 2335 | Клапан Dendor (Польша) |  | 15 | 2420
вода,пар | 200 | 4500 | электромагнитный (соленоидный) |  | 20 | 2780
| 250 | 7375 | нормально закрытый |  | 25 | 4235
Клапан Dendor (Польша) 008C | 40 | 2020 | мощность 6Вт |  | 32 | 8160
обратный подъемный | 50 | 2050 | 220Вт |  | 40 | 8290
межфланцевый | 65 | 2770 | 380Вт - под заказ |  | 50 | 12500
Ру16 Т-40+150° | 80 | 3190 | Клапан Т-31МС3 | 64 | 50 | 26200
| 100 | 4070 | для котлов ДКВР и ДЭ |  | 80 | 28400
| 125 | 5370 | Клапан 17ч3бр |  | 50 | 4200
| 150 | 7100 | Клапан СДМК |  | 50-250 | от 2 400
| 200 | 10800 | Клапан ЗСК |  | 15-32 | от 10 600
Клапан Dendor (Польша) 010C | 40 | 1490 | Клапан термостатический Giacominni |  | 20
обратный двухстворчатый | 50 | 1510 |  |  | 25
межфланцевый | 65 | 1975
Ру16 T+130° | 80 | 2690
| 100 | 3440
| 125 | 4400
| 150 | 5950
| 200 | 9500
| 250 | 16340

## Фильтры, КиП, счетчики
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49.
| Наименование |  | Ду | Цена |  | Наименование |  |  | Ду | Цена
| ФМФ фильтр магнит-механ. |  | 50 | 1500 |  | Фильтр латунный (Италия) |  |  | 15 | 125
| фланцевый |  | 65 | 1755 |  | сетчатый,муфтовый |  |  | 20 | 240
| Ру16 Т-150оС |  | 80 | 2500 |  |  |  |  | 25 | 375
|  |  | 100 | 3610 |  | Ру16 Т-100оС |  |  | 32 | 625
|  |  | 150 | 14220 |  | вода |  |  | 40 | 1000
|  |  | 200 | 26200 |  |  |  |  | 50 | 1250
| ФММ фильтр магнит. |  | 25 | 860 |  | Грязевик вертикальный |  |  | 40 | 1820
| механический, муфт. |  | 32 | 1020 |  | стальной |  |  | 50 | 2300
| Ру16 Т-150оС |  | 40 | 1215 |  | Ру10 Т-150оС |  |  | 65 | 3480
| 40с10бк элеватор водоструйн. |  | 1 | 2280 |  | вода |  |  | 80 | 4060
| для сниж. темп. |  | 2 | 2280 |  | фланцевый |  |  | 100 | 5135
| и циркул. воды |  | 3 | 3450 |  |  |  |  | 150 | 7650
| Ру16 Т-150оС |  | 4 | 3450 |  |  |  |  | 200 | 12100
| 45с13нж конденсатоотводчик |  | 15 | 1380 |  | 45ч12нж конденсатоотводчик |  |  | 15 | 850
| термодинамич., п/пр |  | 20 | 2530 |  | термодинамич., муфтовый |  |  | 20 | 1120
|  |  | 25 | 2550 |  |  |  |  | 25 | 1225
| Ру40 Т-300оС |  | 32 | 2625 |  | Ру16 Т-200оС |  |  | 32 | 680
| вода,пар |  | 40 | 2750 |  | вода,пар |  |  | 40 | 760
|  |  | 50 | 4300 |  |  |  |  | 50 | 830
| Наименование |  | Ду | Цена |  | Продукция ЗАО "РОСМА" Санкт-Петербург
| 12б1бк запорное устройство |  | 20 | 3250 |  | Тип | Диаметр корпуса | Пределы измерений | Кл.т. | Цена
| указ-ля уровня, Ру16 Т-225, цапк |  |  |  |  | Манометр ТМ серии 10
| 12б2бк запорное устройство |  |  | 2875 |  | ТМ-310Р | 63 | 0..1/1,6/2,5/4/6/10/16/25/40/60 | 2.5 | 350
| указ-ля уровня, Ру16 Т-225, фланц. | [5 empty] | 63 | 0..100/160/250/400/600 | 2.5 | 390
| 12б3бк запорное устройство |  |  | 5000 |  | ТМ-510Р | 100 | 0..1/1,6/2,5/4/6/10/16/25/40/60 | 1.5 | 570
| указ-ля уровня, Ру25 Т-225, фланц. | [5 empty] | 100 | 0..100/160/250/400/600 | 1.5 | 630
| Наименование |  | № | Цена |  | ТМ-610Р | 160 | 0..1/1,6/2,5/4/6/10/16/25/40/60 | 1.5 | 855
| 12кч11бк указатель уровня |  | 2 | 1800 |  |  | 160 | 0..100/160/250/400/600 | 1.5 | 940
| Ру25 Т-250оС |  | 6 | 2600 |  | Вакуумметр ТВ серии 10
| Рамки поставляются в |  |  |  |  | ТВ-310Р | 63 | -1…..0 | 2.5 | 420
| сборе с плоским |  |  |  |  | ТВ-510Р | 100 | -1…..0 | 1.5 | 645
| рифленым стеклом |  |  |  |  | ТВ-610Р | 160 | -1…..0 | 1.5 | 810
Манометр электроконтактный серии 10
| Стекло (Клингера) |  | 2 | 380 |  | ТМ-510.05 | 100 | 0..1/1,6/2,5/4/6/10/16/25/40/60 | 1.5 | 1720
| рифленное |  | 6 | 620 |  | ТМ-610.05 | 160 | 0..1/1,6/2,5/4/6/10/16/25/40/60 | 1.5 | 1820
Манометр низкого давления тип КМ
[6 empty] | КМ-11Р | 63 | 0…4/6/10/16/25/40 кПа | 2.5 | 1465
Оправа для термометра | [5 empty] | КМ-22Р | 100 | 0…2,5/4/6/10/16/25/40 кПа | 1.5 | 2500
| Наименование | Монтажная длина | Ду | Цена |  | Манометр котловой ТМ серии 10
| Счетчик воды ВСКМ | 110мм. | 15 | 618 |  | ТМ-810Р | 250 | 0…2,5/4/6/10/16/25/40/60 | 1.5 | 2340
| муфтовый,крыльчатый | 130мм. | 20 | 1065 |  | Термоманометр ТМТБ
| Ру10 Т (5-90°С) | 260мм. | 25 | 4020 |  | ТМТБ-3Р | 80 | 0..0,6/1,0/1,6 Мпа | 2.5 | 1160
| ПК Прибор (Москва) | 260мм. | 32 | 4920 |  |  |  | 0..120/150С
|  | 300мм. | 40 | 6620 |  | Термометр БТ серии 211
|  | 300мм. | 50 | 9840 |  | БТ-31.211 | 63 | 0..60/100/120/160/200 | 2.5 | 470
|  | 300мм. | 50 фл. | 9900 |  | БТ-41.211 | 80 | 0..60/100/120/160/200 | 1.5 | 580
| Счетчик воды ОСВУ | 160мм. | 25 | 4100 |  | Термометр БТ серии 010 накладной
| муфтовый,крыльчатый | 160мм. | 32 | 5050 |  | БТ-30.010 | 63 | 0..60/100/120/150 | 2.5 | 320
| Ру10 Т (5-90°С) | 200мм. | 40 | 7380 |  | Манометр ТМ-100 для ЖКХ |  |  |  | 340
| Счетчик воды ОСВХ | 160мм. | 25 | 3900 | , | Корпус 100мм. кл.т.1,5 (0…6/10/16)
| муфтовый,крыльчатый | 200мм. | 32 | 4850
| Ру10 Т (5-40°С) | 200мм. | 40 | 7120 |  | Термометр спиртовой для ЖКХ |  |  |  | 140
| Счетчик СТВХ | 200мм. | 50 | 10240 |  | Дл.ножки 66,108 (0..100/150/200)
| турбин, фл. | 200мм. | 65 | 11240
| Ру16 Т (5-40°С) | 225мм. | 80 | 11900
| ПК Прибор (Москва) | 250мм. | 100 | 13000 |  | Наименование |  |  | Ду | Цена
|  | 300мм. | 150 | 24520 |  | Клапан питания КРП-50 |  |  | 50 | 8200
| Наименование |  |  | Цена |  | УРРД-М-25 |  |  | 25 | 6500
| Блок БПГ-2 |  |  | 17100 |  | УРРД-М-50 |  |  | 50 | 8000
| Тр-р ОС-33 |  |  | 3600 |  | Ф - 34.2 |  |  |  | 9200
| Датчик ДН-6 |  |  | 2400 |  | Датчик уровня РОС-301 |  |  |  | 4200
| Датчик ДН-2,5 |  |  | 2400
| Напоромер НМП |  |  | 2800

## Отводы,переходы, заготовка
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49.
Отводы изготавливаются методом горячей протяжки в соответствии с ГОСТ 17375 «Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру≤10 МПа (≥100 кг/см²). Отводы крутоизогнутые. Конструкция и размеры»
Отводы
Проход, мм | Наружный диаметр,мм |  | Стенка, мм | Цена, руб. |  |  | Проход, мм | Наружный диаметр,мм |  | Стенка,мм | Цена, руб.
|  |  |  | Сталь 20 | Оцинк*** | Шовные |  |  |  |  | Сталь 20 | Оцинк***
15 | 21.3 |  | 2.8 | 24 | 23 | 12 | 150 | 159 |  | 4,5-5,0 | 545 | 857
20 | 26.9 |  | 2.8 | 30 | 29 | 15 |  |  |  | 6 | 1055 | 1250
25 | 33.7 |  | 3.2 | 39 | 40 | 20 |  |  |  | 8 | 1300 | 1700
32 | 42.4 |  | 3.2 | 40 | 56 | 26 | 200 | 219 |  | 5 | 1380 | 2100
40 | 45 |  | 2,5-3 | 46 | 57 | 35 |  |  |  | 6 | 1380 | 2100
50 | 57 |  | 3,0-3,5 | 53 | 79 |  |  |  |  | 7,0-8,0 | 2510 | 3147
|  |  | 4 | 75 | 95 |  | 250 | 273 |  | 7,0-8,0 | 2650 | 4570
|  |  | 5 | 118 | 134 |  |  |  |  | 9,0-10,0 | 4500 | 6165
65 | 76 |  | 3,0-4,0 | 93 | 143 |  | 300 | 325 |  | 7,0-8,0 | 4500 | 7087
|  |  | 5 | 133 | 185 |  |  |  |  | 10 | 6930 | 9342
|  |  | 6 | 193 | 257 |  | 350 | 377 |  | 8 | 7930 | -
80 | 89 |  | 3,0-4,0 | 134 | 205 |  |  |  |  | 9,0-10,0 | 9912 | -
|  |  | 5 | 194 | 265 |  | 400 | 426 |  | 8 | 11600 | -
|  |  | 6 | 277 | 363 |  |  |  |  | 9,0-10,0 | 13175 | -
100 | 108 |  | 3,5-4,0 | 195 | 285 |  | 500 | 530 |  | 9,0-10,0 | дог. | -
|  |  | 6 | 380 | 488
| 114 |  | 3,5-4,0 | 225 | 312 |  | 600 | 630 |  | 10,0-12,0 | дог. | -
|  |  | 6 | 400 | 537
125 | 133 |  | 4,0-5,0 | 360 | 460 |  | ***- цинкование термодиффузионным методом по ГОСТ Р.316-2006 (ТДЦ)
|  |  | 6 | 670 | 957
Переход концетрический ГОСТ 17378-2001
Типоразмер |  | Цена,руб. | Размер |  | Цена,руб.
26,9х21,3 (20х15) |  | 31 | 114х4,0-76х3,5 |  | 93 |  | Заглушка эллиптическая, ГОСТ 17379-2001
33,7х21,3 (25х15) |  | 36 | 114х4,0-89х3,5 |  | 93 |  | Ду | Цена,руб | Ду | Цена,руб | Ду | Цена,руб
38х3-25х1,6 |  | 25 | 133х4,0-57х3,0 |  | 143 |  | 32х3 | 16 | 108х4,0 | 100 | 273х8,0 | 531
45х2,5-25х1,6 |  | 28 | 133х5,0-76х3,5 |  | 143 |  | 38х3 | 17 | 114х4-5 | 110 | 325х8,0 | 900
45х2,5-32х2,0 |  | 28 | 133х4,0-89х3,5 |  | 143 |  | 45х3 | 25 | 133х4,0 | 125 | 377х10,0 | 1800
45х2,5-38х2,0 |  | 28 | 133х5,0-108х4,0 |  | 181 |  | 57х3 | 35 | 159х4,5 | 175 | 426х10,0 | 1985
57х3,0-25х1,6 |  | 33 | 133х5,0-114х4,0 |  | 143 |  | 76х3,5 | 50 | 219х6,0 | 340 | 530х10,0 | 3630
57х3,0-32х2,0 |  | 33 | 159х4,5-57х3,0 |  | 230 |  | 89х3,5 | 75 | 219х8,0 | 380 | 630х10,0 | 12210
57х3,0-38х2,0 |  | 35 | 159х4,5-76х3,5 |  | 225
57х3,0-45х2,5 |  | 36 | 159х4,5-89х3,5 |  | 220
76х3,5-45х2,5 |  | 55 | 159х4,5-108х4,0 |  | 230
76х3,5-57х3,0 |  | 53 | 159х4,5-114х4,0 |  | 230 | Трубная заготовка
89х3,5-45х2,5 |  | 75 | 159х4,5-133х4,0 |  | 230 | Ду | Сгон |  | Резьба |  | Бочонок
89х3,5-57х3,0 |  | 66 | 219х6,0-57х3,0 |  | 450
89х3,5-76х3,5 |  | 64 | 219х6,0-76х3,5 |  | 450 | 15 | 13 |  | 7 |  | 10
108х4,0-57х3,0 |  | 88 | 219х6,0-89х3,5 |  | 450 | 20 | 17 |  | 10 |  | 12
108х4,0-76х3,5 |  | 88 | 219х6,0-108х4,0 |  | 470 | 25 | 26 |  | 12 |  | 16
108х4,0-89х3,5 |  | 102 | 219х6,0-159х4,5 |  | 475 | 32 | 35 |  | 18 |  | 23
[6 empty] | 40 | 45 |  | 22 |  | 34
[6 empty] | 50 | 56 |  | 30 |  | 40
Дождеприемники |  |  |  |  | Цена | Люки
[6 empty] | Наименование | [5 empty] | Цена
Дождеприем.круглый 810х646х110 |  |  |  |  | 5585 | Люк полимер легкий ЛПКЛ зеленый А15 | [5 empty] | 1050
Нагрузка номин. 6 тонн
Общий вес: 45кг
Дождеприем.прямоуг. 915х570х120 |  |  |  |  | 6900 | Люк полимер легкий ЛПКЛМ серый/черн. А15 | [5 empty] | 840
Нагрузка номин. 3 тонны
Общий вес: 25кг
Радиатор чугунный МС-140-М Минск |  |  |  | секций |  | Люк канализационный Тип Т ГОСТ 3634-99 | [5 empty] | 4500
Мощность 1-й секции при Т-70°С, Вт :160 |  |  |  | 4 | 1620 | Предельная нагрузка 25 т
Строительная длина 1-й секции: 108 |  |  |  | 7 | 2750 | Общий вес: 89кг Размер: 805х646х100
[6 empty] | Люк чугунный для смотровых колодцев Тип Л | [5 empty] | 3300
Пробка радиаторная Ду15 Ду20 |  |  |  |  | 30 | ГОСТ 3634-89
Ниппель чугун. радиаторный |  |  |  |  | 20 | Предельная нагрузка 3 т
Кронштейн чугун. радиаторный |  |  |  |  | 25 | Общий вес: 70кг Размер: 770х626х90

## Фланцы,фитинги, ИФС
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49.
Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80.
Условный проход Ду, мм |  | Внутренний Дв, мм |  | Россия Цена, руб.
|  |  |  | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ст3сп не ниже 2ой категории,стали 20,25
15 |  | 19 |  | 60 | 71 | 72 | 92
20 |  | 26 |  | 90 | 83 | 86 | 115
25 |  | 33 |  | 100 | 100 | 115 | 125
32 |  | 39 |  | 130 | 142 | 155 | 188
40 |  | 46 |  | 141 | 177 | 181 | 220
50 |  | 59 |  | 160 | 200 | 225 | 283
65 |  | 78 |  | 200 | 265 | 290 | 326
80 |  | 91 |  | 325 | 345 | 355 | 462
100 |  | 110 |  | 372 | 388 | 480 | 650
125 |  | 135 |  | 500 | 610 | 650 | 1060
150 |  | 161 |  | 630 | 805 | 815 | 1160
200 |  | 222 |  | 820 | 1000 | 1175 | 1775
250 |  | 273 |  | 1065 | 1360 | 1650 | 2650
300 |  | 325 |  | 1480 | 1500 | 2220 | 3330
ГОСТ 12820 плоские оцинкованные и нержавеющие 12Х18Н10Т, ГОСТ 12821 воротниковые- по договорной цене
Фланцевая заглушка ГОСТ 12820 |  |  |  |  | Прокладка паронитовая |  |  | Резиновая
Условный проход Ду, мм |  | Цена, руб |  |  | Ду | Цена |  | Цена | Шпилька оцинкованная
|  | Ру 10 | Ру 16 |  | 15 | 3 |  | 3 | Шпилька 8х1000 |  | 26
25 |  | 141 | 145 |  | 20 | 4 |  | 4 | Шпилька 10х1000 |  | 54
32 |  | 223 | 225 |  | 25 | 5 |  | 5 | Шпилька 12х1000 |  | 81
40 |  | 233 | 235 |  | 32 | 6 |  | 5 | Шпилька 14х1000 |  | 100
50 |  | 265 | 270 |  | 40 | 7 |  | 7 | Шпилька 16х1000 |  | 160
65 |  | 332 | 335 |  | 50 | 8 |  | 12 | Шпилька 20х1000 |  | 245
80 |  | 387 | 390 |  | 65 | 11 |  | 12 | Шпилька 24х1000 |  | 265
100 |  | 497 | 500 |  | 80 | 13 |  | 13
125 |  | 691 | 695 |  | 100 | 16 |  | 15
150 |  | 885 | 890 |  | 125 | 19 |  | 18 | Метизы, за кг |  |  | и другие типоразмеры
200 |  | 1415 | 1565 |  | 150 | 23 |  | 23 | Болт м16х65 |  | 90
250 |  | 2575 | 3345 |  | 200 | 35 |  | 61 | Болт м20х90 |  | 90
300 |  | 3805 | 5370 |  | 250 | 65 |  | 72 | Гайка М16 |  | 110
[5 empty] | 300 | 75 |  |  | Гайка М20 |  | 110
Фитинги
Ду | Контр-ка |  | Муфта | Муфта стальная | Тройник |  | Угольник |  | Тройник стальной приварной
15 | 6 |  | 13 | 16 | 25 |  | 18 |  | Ду45 - 133 |  | Ду159 - 770
20 | 7 |  | 18 | 21 | 40 |  | 25 |  | Ду57 - 123 |  | Ду219 - 1775
25 | 13 |  | 24 | 26 | 60 |  | 34 |  | Ду76 - 237 |  | Ду273 - 3820
32 | 14 |  | 36 | 40 | 90 |  | 64 |  | Ду89 - 290
40 | 18 |  | 44 | 46 | 110 |  | 88 |  | Ду108 - 400
50 | 28 |  | 63 | 77 | 145 |  | 115 |  | Ду133 - 670
Наименование |  |  |  |  | Цена |  | Наименование |  |  |  |  | Цена
Рукав пож. 51 "Армтекс" с ГР-50 и РС-50,01 |  |  |  |  | 2900 |  | Головка цапковая (алюмин.) ГЦ-50 |  |  |  |  | 65
Рукав пож. 51 "Армтекс" без сбора |  |  |  |  | 2520 |  | Головка цапковая (алюмин.) ГЦ-70 |  |  |  |  | 95
Рукав пож. для ПТ-51 с ГР-50 и РМ-50,01 |  |  |  |  | 1320 |  | Головка цапковая (алюмин.) ГЦ-80 |  |  |  |  | 130
Рукав пож. для ПТ-66 с ГР-70 (2шт.) |  |  |  |  | 1900 |  | Головка муфтовая (алюмин.) ГМ-50 |  |  |  |  | 80
Рукав пож. для ПТ-77 с ГР-80 (2шт.) |  |  |  |  | 2370 |  | Головка муфтовая (алюмин.) ГМ-70 |  |  |  |  | 110
Изолирующее фланцевое соединение (ИФС) | [6 empty] | Головка муфтовая (алюмин.) ГМ-80 |  |  |  |  | 160
Ду |  |  | Ру10 |  | Ру16 |  | Головка заглушка ГЗ-50 |  |  |  |  | 70
32 |  |  | 1500 |  | 1550 |  | Головка заглушка ГЗ-70 |  |  |  |  | 90
40 |  |  | 1750 |  | 1800 |  | Головка заглушка ГЗ-80 |  |  |  |  | 125
50 |  |  | 2125 |  | 2190 |  | Головка переход. 50*70 |  |  |  |  | 200
65 |  |  | 2250 |  | 2350 |  | Головка переход. 50*80 |  |  |  |  | 230
80 |  |  | 2820 |  | 2950 |  | Головка переход. 70*80 |  |  |  |  | 270
100 |  |  | 3500 |  | 3640 |  | Головка рукавная ГР-50 А-А |  |  |  |  | 60
150 |  |  | 5350 |  | 5490
200 |  |  | 7500 |  | 7690

## Резинотехнические изделия
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49.
Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76
Наименование | Ед. | Цена | Наименование | Ед. | Цена
Класс "В" - техническая вода |  |  | Класс "Б" для бензинов,керосинов, масел.
В ф32 (L = 10м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) | 1 метр | 255
В ф38 (L = 10м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) | 1 метр | 270 | Б ф38 (L = 10м; Р = 0,3 – 0,8 Мпа) | 1 метр | 300
В ф50 (L = 10м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) | 1 метр | 455 | Б ф50 (L = 10м; Р = 0,3 – 0,8 Мпа) | 1 метр | 490
В ф65 (L = 4м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) | 1 метр | 450 | Б ф75 (L = 6м; Р = 0,3 – 0,8 Мпа) | 1 метр | 720
В ф75 (L = 4м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) | 1 метр | 640 | Б ф50 (L = 10м; Р = 0,3 – 0,8 Мпа) | 1 метр | 430
В ф75 (L = 6м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) | 1 метр | 640 | Класс «П» - для пищевых веществ (молоко, пиво, спирт и др.)
В ф100 (L = 4м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) | 1 метр | 760 | П ф25 (L = 10м; Р = 0,3 Мпа) | 1 метр | 155
В ф100 (L = 6м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) | 1 метр | 760 | П ф32 (L = 10м; Р = 0,3 Мпа) | 1 метр | 315
В ф125 (L = 4м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) | 1 метр | 995 | П ф38 (L = 10м; Р = 0,3 Мпа) | 1 метр | 445
В ф150 (L = 4м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) | 1 метр | 1370 | П ф50 (L = 10м; Р = 0,3 Мпа) | 1 метр | 600
Рукава напорные ТУ 38-105998-91 |  |  | Техпластина (t от -30С до +80С)
Класс "ВГ" - для воды (t = от -35+100°С) |  |  | ТМКЩ-С – средней твердости.
ВГ ф 20мм. (Р = 1 Мпа) | 1 метр | 100 | ТМКЩ – С 3мм, 4мм, 5мм. | 1 кг. | 110
ВГ ф 25мм. (Р = 0,69 Мпа) | 1 метр | 140 | МБС-С – средней твердости.
|  |  | МБС – С 3мм, 4мм. | 1 кг. | 185
|  |  | МБС – С 5мм. | 1 кг. | 185
Фторопласт (стержень) от 18мм.до ф80мм. | 1 кг. | 1240 | Лента ФУМ-1 20мм. (толщ. 0,1) | 1 кг. | 1580
Фторопласт пластина толщ. 2мм. | лист | 1040 | Лен сантехнический (в косах) 500г. | 1 кг. | 260
Фторопласт пластина толщ. 3мм. | лист | 1040 | Лен сантехнический (в упаковке) 100г | шт. | 70
Фторопласт пластина толщ. 4мм. | лист | 1040 | Лен сантехнический (в косах) 100г. | шт. | 75